CBCR-019433-2015-PRB-00807

Miércoles 29 de julio del 2015

LICITACIÓN ABREVIADA N°701522 (2015-LA701522-UP)

“Extintores”

(MODIFICACION/ACLARACION)

Se comunica a los interesados en la presente contratación, que con fundamento en lo establecido en el artículo 60, párrafo final, del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se modifica y aclara el Pliego de Condiciones Particulares de la siguiente manera:

- Modificación. En el Capítulo I, Aspectos Técnicos, Descripción de Requerimiento, Renglón N°1, Extintor de polvo químico debe leerse de  la siguiente manera:

Donde dice;

- Certificado UL 20A-120 B:C

Deberá leerse:

- Certificado UL 10-A a 20-A – 120BC

- Aclaración. En el Capítulo I, Aspectos Técnicos, Descripción de Requerimiento, Características Técnicas, se aclara que para las líneas que así lo indican el sistema de fijación de los extintores para asegurar el transporte seguro de los dispositivos en vehículo, es del tipo "canasta".

DemAs condiciones y especificaciones tEcnicas DEL CARTEL permanecen invariables asi como la fecha de apertura la cual se prorrogo para el dia 31 de julio de 2015, a las 11:00 horas, según se comunicó el 27 de julio de 2015 mediante consecutivo CBCR-019329-2015-PRB-00797.

Atentamente,

Original Firmado

Lic. Guido Picado Jiménez, Jefe

Unidad de Proveeduría

c: LA701522