CBCR-023528-2014-PRB-00878

06 de agosto de 2014

LICITACIÓN ABREVIADA LA701425

“Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alarmas de las diferentes edificaciones del Cuerpo de Bomberos en todo el país”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 29 de agosto de 2014, con todo gasto pagado e impuestos incluidos, para lo siguiente:

CAPÍTULO I ASPECTOS TÉCNICOS

- DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:

Se requieren los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alarmas instalados en las diferentes edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, este servicio incluye revisiones exhaustivas y reparaciones de los sistemas de control, sensores, alarmas y todas las partes que componen el sistema, así como las reparaciones según solicitud expresa por parte del Cuerpo de Bomberos, según la siguiente tabla:

| RENGLÓN ÚNICO |
| --- |
| REQUERIMIENTO 1: Sistema de alarma contra robo |
| Estación | Marca | Modelo | Cantidad de Sensores de Movimiento | Cantidad de Paneles Fijos | Cantidad de controles inalámbricos |
| Tilarán | PARADOX | EVO641R | 13 | 2 | 0 |
| El Roble | PARADOX | EVO641R | 9 | 2 | 2 |
| Orotina | PARADOX | EVO-SU01 | 12 | 2 | 1 |
| Paquera | PARADOX | N/V | 13 | 2 | 0 |
| Batán | PARADOX | EV641/R | 12 | 1 | 0 |
| Coronado | PARADOX | N/V | 10 | 1 | 4 |
| Acosta | PARADOX | N/V | 13 | 2 | 2 |
| Cañas | OPTEX | RX-40PI | 6 | 1 | 2 |
|  | INTELLISENSE | DT-66OSTC | 2 | 1 |  |
|  | NAPCO | GEMINI |  | 2 |  |
| B° Luján | NAPCO | GEMINI | 3 | 1 | 1 |
| La Fortuna | PARADOX | K636 | 2 | 1 | 0 |
| Liberia | GEMINI | 3200 | 6 | 1 | 2 |
| Sarapiquí | GEMINI | 9600 | 7 | 2 | 2 |

| REQUERIMIENTO 2: Sistema de alarma contra incendio |
| --- |
| Estación | Marca | Modelo | Cantidad de Sensores de Humo | Estaciones manuales | Cantidad de Paneles fijos |
| Tilarán | FIRE-LITE | MS-9050UD | 11 | 4 | 2 |
| El Roble | FIRE-LITE | MS-9050UD | 14 | 5 | 1 |
| Orotina | FIRE-LITE | MS-9050UD | 12 | 5 | 1 |
| Paquera | FIRE-LITE | MS-9050UD | 12 | 5 | 1 |
| Batán | FIRE-LITE | MS-9050UD | 13 | NO TIENE | 1 |
| Coronado | FIRE-LITE | MS-9050UD | 16 | NO TIENE | 1 |
| Acosta | FIRE-LITE | MS-9050UD | 12 | 4 | 0 |
| Cañas | CANADA | 60-849-01-95 | 18 | NO TIENE | 2 |
| Pavas | FIRE LITE | N/V | 25 | NO TIENE | NO TIENE |

| REQUERIMIENTO 3: Sistema de alarma contra robo e Incendio |
| --- |
| Estación | Marca | Modelo | Cantidad de Sensores de Movimiento | Cantidad de sensores de humo | Cantidad de Paneles Fijos | Estaciones manuales | Cantidad de controles inalámbricos |
| Academia | GEMINI | 3200 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Sarchí | GEMINI | 9600 | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 |
| Pacayas | GEMINI | 9600 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Turrialba | GEMINI | 3200 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| Belén | GEMINI | 9600 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| Santo Domingo | GEMINI | 9600 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| Filadelfia | GEMINI | 9600 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Nicoya | GEMINI | 9600 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| San Vito | GEMINI | 3200 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Puntarenas | GEMINI | 9600 | 15 | 17 | 3 | 2 | 2 |
| Limón | GEMINI | 9600 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Guápiles | GEMINI | 3200 | 6 | 20 | 1 | 2 | 2 |
| Tibás | GEMINI | 3200 | 14 |  | 1 | 0 | 1 |
|  | MIRCON | N/V |  | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Guadalupe | GEMINI | 3200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ciudad Quesada | GEMINI | 3200 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Heredia | GEMINI | 3200 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sarapiquí | GEMINI | 3200 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Liberia | GEMINI | 3200 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Oficinas Centrales | GEMINI | 3200 | 18 | 98 | 14 | 8 | 0 |
| Desamparados | GEMINI | 3200 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Para el mantenimiento preventivo se debe brindar el servicio de revisión general de las alarmas y todos sus elementos que lo componen para determinar de esta forma el estado actual de los mismos. En caso que se requiera efectuar alguna reparación, el posible Adjudicatario debe brindar un reporte con información del trabajo a realizar y el costo del mismo.

El mantenimiento se debe efectuar a todos los equipos una vez cada tres meses. Además, debe realizar los trabajos de tipo correctivo cuando el Cuerpo de Bomberos, así lo requiera.

Especificaciones técnicas:

Mantenimiento preventivo: Se realizará cada tres meses, esta visita deberá incluir los materiales de limpieza y ajuste necesarios.

    - Mantenimiento correctivo: Se realizará cada vez que Bomberos  lo requiera, los repuestos y materiales necesarios para dicha reparación se cancelaran por reembolso y por aparte los costos de mano de obra.

- Alcance del requerimiento

A continuación se indica en forma general los elementos a los que se les debe brindar servicios en cada visita de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas:

- Alimentación de A/C del sistema.

- Panel de control principal.

- Sirenas

- Sensores movimiento /humo

- Estaciones manuales contra incendio

- Cámaras de seguridad

- Luces indicadoras

- Receptores

- Controles inalámbricos

- Cierra puertas contactos magnéticos

- Expansores

- Teclados

- Labores a realizar en cada visita de mantenimiento preventivo:

1. Voltajes de alimentación del sistema.

2. Voltajes de baterías.

3. Limpieza de paneles.

4. Revisión de cables y conexiones internas.

5. Funcionamiento de cargadores de baterías.

6. Limpieza del equipo en general.

7. Limpieza de alrededores del equipo.

8. Inspección de las terminales y contactos.

9. Revisión de fusibles.

10. Prueba de activación de alarmas.

11. Revisión de cableados y contactos expuestos.

12. Revisión de sensores.

13. Revisión de programación de los sistemas.

14. Revisión y activación de zonas.

- Labores a realizar en cada visita de mantenimiento correctivo:

- Se deberán realizar las visitas que sean necesarias para llevar a cabo las reparaciones, según solicitud de Bomberos.

- En caso de que Bomberos requiera la instalación de nuevos equipos y sistemas, solicitará al Adjudicatario una cotización debidamente desglosada. Luego de su análisis Bomberos  dará aviso al Adjudicatario sobre la aprobación de la propuesta.

- Antes de realizar cualquier servicio de mantenimiento correctivo, se deberá informar al inspector designado por Bomberos  sobre el costo de las reparaciones a realizar y los repuestos y materiales requeridos; en caso de ser necesario se solicitará al adjudicatario una cotización de precios donde se incluya como mínimo lo siguiente:

- Datos del Adjudicatario

- Fecha

- Numero de Referencia o consecutivo

- Cliente

- Marca del equipo a reparar

- Descripción detallada del servicio

- Repuestos y materiales a utilizar y su costo

- Subtotal

- Impuesto de ventas

- Total general

- Plazo de entrega

- Garantía de mano de obra y repuestos no menor a 12 meses

- Firmada por el Técnico o representante autorizado de la empresa.

- La cotización debe realizarse según lo anterior y por separado para cada equipo a reparar.

- Repuestos: Los repuestos, suministros y consumibles, utilizados en el servicio de reparación por llamadas de emergencia o mantenimientos correctivos, serán cancelados por reembolso más el costo de la visita de mantenimiento correctivo.

- Cada factura presentada a cobro por el Adjudicatario, deberá indicar claramente los repuestos y el servicio brindado, no se permitirá ningún tipo de borrón o alteración en dichas facturas.

- El mantenimiento correctivo comprende la reparación de cualquier falla en el funcionamiento de cada sistema y de sus elementos de control y potencia, por lo que todos los repuestos a utilizar deben ser nuevos y originales del fabricante. En caso que se exponga por parte del Adjudicatario de que se trata de elementos 100% compatibles con la marca, deberá existir previo a su uso una autorización de parte de la Unidad de  Servicios Generales de Bomberos para su utilización.

- Será responsabilidad del Adjudicatario responder ante las autoridades competentes si se provoca cualquier daño a un usuario o un equipo, si se comprueba que se debió al uso o deficiencia de los repuestos, materiales o suministros sucedáneos o genéricos, que degraden o alteren las cualidades y funcionamiento de los sistemas.

- Todos los servicios de mantenimiento se realizarán según los estándares y procedimientos establecidos por los fabricantes de los equipos y normas que sean aplicables.

- CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde con lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se les aplicarán los siguientes criterios de evaluación:

- Precio (Máximo 100 puntos): El Oferente deberá indicar claramente y en forma separada el costo para el mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales se calificarán según el siguiente detalle:

- Precio mantenimiento preventivo (Máximo 70 puntos): Se asignarán 70 puntos a la oferta que cotice el menor precio global por trimestre para todos las estaciones y sistemas indicados del presente cartel, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula:

P 		= 	(P1 / P2) * 70,		donde:

P   		= 	Puntaje por asignar

P1 		=	Menor precio ofertado

P2 		= 	Precio de la oferta por evaluar

50	 	= 	Puntaje máximo por obtener

El precio a considerar será el costo fijo por visita cotizado global por el renglón, el Oferente debe desglosar el precio para el mantenimiento preventivo que se describen en el presente cartel. Además, el Oferente deberá indicar el costo de mantenimiento preventivo por visita trimestral para la revisión de la totalidad de equipos del renglón, el cual debe estar conformado por materiales, mano de obra, transporte, viáticos, alimentación, gastos administrativos, utilidad, impuestos y cualquier gasto necesario para ejecutar los servicios objeto de este contrato, caso contrario se desestimará la oferta. Así como cualquier otro costo necesario para brindar el servicio. La evaluación se hará por precio total del mantenimiento de todos los equipos, no se aceptarán precios donde haya faltante de edificios o sistemas.

- Precio para el mantenimiento correctivo (Máximo  30 puntos): Se asignarán  30 puntos a la oferta que cotice el menor precio del costo por hora del técnico sumada a la del ayudante, la cual debe tener contemplados: gastos administrativos, cargas sociales, pólizas, mano de obra, y utilidad. Para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula:

P 		= 	(P1 / P2) * 30,		donde:

P   		= 	Puntaje por asignar

P1 		=	Menor precio ofertado

P2 		= 	Precio de la oferta por evaluar

30	 	= 	Puntaje máximo por obtener

Para obtener la sumatoria de horas del mantenimiento correctivo, el Oferente deberá indicar:

  - Costo por hora hombre de un técnico.

  - Costo de hora hombre de un ayudante de técnico.

  - Porcentajes de utilidad.

  - Porcentaje por gastos administrativos.

- CONDICIONES GENERALES TECNICAS PARA EL OFERENTE:

  - El Oferente que resulte Adjudicatario, deberá ejecutar al menos las labores indicadas en el presente cartel, así como cualquier otro requerimiento que bajo el concepto de mantenimiento preventivo corresponda  realizar aún cuando no aparezca indicada en el listado aportado en este cartel.

  - Horario de prestación del servicio: Será el que determine el posible Adjudicatario de acuerdo con el cronograma que se coordine con esta Administración, así como por las condiciones especiales (horarios fuera de horas normalmente hábiles) previstas en el cartel.

  - Visita al sitio: El Oferente puede realizar las visitas a las estaciones que considere necesarias realizar la revisión de los equipos, con previa coordinación con la Unidad de Servicios Generales del Cuerpo de Bomberos

Esta visita no es para la presentación y atención de aclaraciones, sino solo para que obtengan conocimiento del sitio donde se ubican los equipos.

- REQUISITOS TÉCNICOS DEL OFERENTE:

  - Precio: La oferta debe incluir todos los aspectos solicitados en los puntos abajo citados. Además debe indicar el desglose de la oferta según el Anexo N°1 y según lo siguiente :

- El Oferente debe indicar el costo del mantenimiento preventivo trimestral para cada una de las Estaciones o Edificios que componen cada requerimiento, el cual debe contemplar materiales, mano de obra, transporte, viáticos, alimentación, gastos administrativos, utilidad, e impuestos y cualquier gasto necesario para ejecutar los servicios objeto de este contrato.

- Para el mantenimiento correctivo, el Oferente, debe indicar por separado el costo por hora hombre del técnico y el costo de hora del ayudante, el cual debe contemplar: gastos administrativos, cargas sociales, pólizas, mano de obra y utilidad.

  - La oferta debe hacerse por un precio real, mediante el cual el Oferente se compromete -por escrito- a ejecutar todos los requerimientos incluidos en las especificaciones técnicas, supliendo la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarios, incluyendo el costo de las obligaciones laborales y cualquier otra relacionada con el trabajo a efectuar.

  - Personal: El Oferente deberá indicar el nombre del personal que brindará el servicio. Se requiere como mínimo un técnico y un ayudante para la atención que los equipos requieran.

El personal debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Técnico en electrónica y/o certificados en instalación de alarmas

- Poseer título de técnico, otorgado por el INA, colegio vocacional o cualquier otra institución acreditada para la capacitación de técnicos en esta especialidad, obtenido con anticipación a los dos (02) años previos, a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente concurso y/o el certificado de alguna casa fabricante para la instalación o revisión de alarmas.

- Tener una experiencia mínima de dos años en el mantenimiento de estos equipos.

Para comprobar dichos requerimientos debe de aportar curriculum y copia de los certificados solicitados.

- Ayudante:

- Debe de aportar curriculum donde se haga constar que tiene al menos 6 meses de laborar en esta área.

  - Plazo de entrega: El oferente deberá indicar en su oferta el plazo de entrega para los trabajos de mantenimiento correctivo cuando el equipo requiera ser trasladado a las instalaciones del taller del adjudicatario, plazo que no podrá ser superior a 5 días hábiles.

  - Experiencia: El Oferente deberá demostrar que tiene experiencia en trabajos de mantenimiento e instalación de alarmas, para lo cual debe aportar un listado con información de al menos tres (03) proyectos (entiéndase proyecto como la alarma y sus accesorios adicionales y/o complementarios), en los cuales el servicio haya sido para su instalación o mantenimiento, en los últimos 5 años. Estos sistemas de alarmas deberán ser de características similares a los del Benemérito Cuerpo de Bomberos, donde se controle tanto robo como incendio.

Para comprobar el cumplimiento de este requerimiento, se debe adjuntar un listado, con la siguiente información:

- Nombre de la persona física o jurídica a quien se brindó el servicio.

- Nombre de la persona encargada de supervisar el servicio.

- Número de teléfono.

- Fecha de inicio y conclusión, en caso de estar vigentes, indicarlo.

- Indicar tipo de portón eléctrico que se instaló o se le da mantenimiento.

Los contratos propuestos deben haberse iniciado durante los últimos 5 años contados a partir del día de presentación de la oferta. Pueden haber concluido o estar vigentes.

  - El Oferente debe contar con al menos un vehículo (a nombre propio, de la empresa participante o familiar hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad).  El Oferente junto con su plica deberá aportar algún documento que permita identificar el vehículo que será utilizado. (Títulos de propiedad a nombre de la sociedad Oferente, contrato de arrendamiento de vehículo a favor del Oferente por el presente período, o bien, una promesa de venta del vehículo e igualmente una opción de arrendamiento de éste).

En caso de no contar con dicho automotor, la oferta quedará excluida del concurso.  Deberán presentar autorización del propietario del vehículo por escrito, en caso que esté a nombre de familiares.

  - Materiales consumibles y no consumibles: Para el mantenimiento preventivo, el Oferente deberá incluir en el monto cotizado todos los materiales de tipo consumible. El costo de los materiales no consumibles se reconocerán previa aprobación del supervisor del contrato.

Se entiende por materiales consumibles aquellos necesarios para cumplir con las labores de mantenimiento solicitadas, tales como, dieléctrico, limpiadores,  penetrantes, desincrustantes, terminales.

Debe entenderse como material “No Consumible” los repuestos en general, mismos que están contemplados en el cartel como un rubro aparte y no están contemplados en la oferta, por cuanto se considera inestimable y no se puede definir un listado específico.

  - Garantía del mantenimiento correctivo: El Oferente deberá indicar por escrito -en su oferta, que en caso de resultar adjudicado, garantiza todo trabajo de reparación realizado, por un período mínimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega a entera satisfacción.

  - El Oferente deberá indicar en su oferta, los medios de comunicación para el reporte de averías de emergencia. Estos medios de comunicación deberán estar habilitados las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se debe indicar número telefónico fijo, de celular, de bipper, de fax, y/o dirección electrónica. La persona encargada de recibir el reporte, debe asignar un número de reporte de avería que será comunicado al funcionario del Cuerpo de Bomberos.

- CONDICIONES TECNICAS DEL ADJUDICATARIO:

  - Identificación del personal: El Adjudicatario se obliga a mantener debidamente identificado su personal ya sea con vestimenta o identificaciones colgantes, de tal forma que sean fácilmente reconocidas las personas que pueden tener acceso a las instalaciones de Bomberos, donde se efectúa el servicio. Igualmente debe identificar a sus subcontratistas.

  - Presentación personal: se obliga al adjudicatario a mantener una presentación personal y comportamiento idóneos del personal que realizará los trabajos dentro de las edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos:

- Vestimenta: se obliga a utilizar ropa adecuada dentro de las edificaciones de Bomberos. No se permitirá el uso de pantalonetas, camisetas de tirantes, sandalias, pantalones bajos, entre otros. Debe de utilizar en todo momento la camisa, camiseta de mangas o gabacha y pantalones en buenas condiciones, pantalones a la cintura y zapato cerrado. Es indispensable la presentación por parte del personal de un corte de cabello adecuado.

- Se debe de utilizar un vocabulario adecuado dentro de las instalaciones por parte del personal que atiende los mantenimientos de los equipos.

- Con el desacato de estas disposiciones se podrán aplicar las sanciones correspondientes y la solicitud de sustitución del personal que incumpla con lo señalado.

  - Cronograma de ejecución del mantenimiento preventivo: El Adjudicatario deberá de apegarse estrictamente al cronograma de mantenimiento preventivo el cual será coordinado con  la Unidad de Servicios Generales del Benemérito Cuerpo de Bomberos.  según oportunidad y conveniencia de esta Administración

En este cronograma se debe contemplar todas las actividades indicados en la descripción del servicio. Se aclara que el Benemérito Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de modificar y notificar oportunamente (mínimo 5 días antes de iniciar el mantenimiento), cualquier cambio en los horarios que se establezcan, sin que esto signifique aumento en el precio cotizado. Dicho cronograma debe coincidir con el plazo de entrega ofrecido.

  - Tiempo de respuesta a fallas: El Adjudicatario deberá brindar un tiempo de respuesta máximo de 24 horas para equipos instalados en edificios del Cuerpo de Bomberos ubicados a no más de 50 km desde San José, según las distancias establecidas en la tabla de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Para los equipos instalados en edificios del Cuerpo de Bomberos ubicados a más de 50 km de San José, el tiempo máximo de respuesta será de 48 horas. Este tiempo será controlado en forma conjunta con la Unidad de Servicios Generales del Benemérito Cuerpo de Bomberos que requiere el servicio; y de no cumplirse se tomará como falta a las condiciones del presente cartel.

Se entenderá como tiempo de respuesta el que transcurra desde el momento que se presentó la solicitud hasta que el técnico se presente a lugar requerido, para atender el requerimiento.

El Adjudicatario deberá presentarse a la estación de Bomberos correspondiente a atender la falla de los equipos y no éste llevar los equipos a la empresa Adjudicada, al menos que tengan la autorización por parte del inspector que designe la institución.

El Adjudicatario, deberá entender que en caso de presentarse fallas simultáneas, debe disponer del personal necesario, (con las mismas o mejores cualidades técnicas licitadas para cumplir con el requerimiento de formación técnica que deben cumplir los técnicos y/o ayudantes), para atenderlas según el tiempo de atención indicadas en este punto.

  - El Adjudicatario deberá determinar y disponer del personal necesario -entendido como técnico y ayudante-, para ejecutar el objeto de este contrato, en el plazo ofrecido, tomando en cuenta el horario indicado. Con base a lo cotizado. El Adjudicatario, no podrá alegar ninguna razón para variar el precio de la oferta.

  - El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos utilizando todas las medidas de seguridad que el caso amerite a satisfacción del Supervisor del Cuerpo de Bomberos.

  - El Adjudicatario se comprometerá a utilizar limpiadores, lubricantes, dieléctricos, aire comprimido, felpas, herramientas, y otros, especialmente fabricados y diseñados para el mantenimiento de equipo con las características como el que le ha sido adjudicado. No aceptará el uso de productos de uso casero o genérico que ocasione daños o acelere el desgaste de piezas o degenere el rendimiento de los equipos, en caso de detectar ese incumplimiento el Cuerpo de Bomberos  podrá exigir a la empresa adjudicataria que le reponga los elementos o partes que fuera necesario remplazar, sin que esto se tome como un servicio de mantenimiento correctivo, ni se aplique ningún cobro.

  - El Adjudicatario contará con los recursos materiales (equipos y herramientas), técnicos, administrativos, financieros y personales, idóneos (de la calidad necesaria y especializados para este tipo de trabajos) y suficientes para una ejecución a completa satisfacción del Cuerpo de Bomberos de los servicios adjudicados. Igualmente como patrono deberá hacerle frente a todas las obligaciones inherentes a tal condición. De esta forma, la Institución queda liberada, sin ninguna relación obrero patronal con el personal del Adjudicatario, los cuales deben en todo caso estar debidamente asegurados contra todo riesgo, quedando igualmente liberado al Cuerpo de Bomberos de toda responsabilidad civil en que pudiera incurrir el Adjudicatario en la prestación de los servicios.

  - Para todos aquellos equipos que reciban un mantenimiento correctivo, el Adjudicatario, observará puntualmente los siguientes lineamientos:

- El Adjudicatario se compromete a realizar un diagnóstico de los daños que manifiesten los equipos que se sometan a su revisión, determinar los trabajos o tareas requeridos para su reparación y solicitar al inspector designado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la autorización escrita para iniciar los trabajos de reparación que corresponda.

- Determinar e indicar cuáles piezas requieren necesariamente su sustitución y cuáles son reparables.

- No ejecutar sustitución de piezas que sean reparables.

- Todos los materiales y repuestos a utilizar en la realización del servicio deben ser genuinos, nuevos y de primera calidad, salvo que la Administración autorice otro estándar de calidad.

El Adjudicatario queda obligado a procurar precios adecuados para las piezas de recambio de los equipos. Debe evitar la utilización de intermediarios que aumenten innecesariamente el costo para la Institución en la compra de repuestos y hacer las cotizaciones necesarias para garantizarse el menor costo posible en el mercado para las piezas que debe cambiar. En los descuentos por la compra de repuestos utilizados, será beneficiario directo el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

  - Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por deficiencia de la mano de obra a juicio del Inspector, deberá ser repuesto por su cuenta y de inmediato por el Adjudicatario. El hecho que el Inspector hubiera aprobado la calidad de los materiales antes de ser usados, no releva al Adjudicatario de la obligación de reponerlos si se encuentran defectuosos posteriormente o que se compruebe que aún habiendo sido autorizados, posteriormente se determine que no cumplen con las especificaciones técnicas.

  - El Adjudicatario será el único responsable por los daños, deterioros y perjuicios que pueda sufrir cualquier equipo, por lo que queda obligado a reconstruir, restaurar o repararlos por su cuenta –según criterios del Inspector-; sin costo alguno para Bomberos.

Además deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el deterioro de las edificaciones existentes, así como cualquier accidente con personal, trabajadores, usuarios y o visitantes autorizados. Deberá en consecuencia, adoptar todas las precauciones necesarias para evitar que tales hechos se produzcan.

  - Para el Adjudicatario son causales de resolución del contrato, las siguientes cláusulas:

- Incurrir en impericia y negligencia en el ejercicio de la revisión técnica de los equipos, su diagnóstico, su mantenimiento o en la reparación de los mismos. Para determinar esta condición, se tendrá como efectiva la misma, cuando ocurran rechazos del trabajo efectuado en tres ocasiones consecutivas.

- Incumplir los procedimientos y normas técnicas establecidos por la Institución para la revisión, valoración y reparación de los equipos, especificados en el presente cartel.

- Facturar la compra de repuestos usados como si fuesen nuevos.

- Utilizar intermediarios en la compra de repuestos para sobre valorar sus precios, cuando esto no sea necesario.

- Omitir deliberadamente información de interés (estado del equipo, material, repuesto, fechas, tiempos, entre otros), para los procesos de mantenimiento y reparación de daños de los equipos.

- Cuando el Adjudicatario realice sin la autorización previa correspondiente del inspector de la Unidad de Servicios Generales cualquier cambio, alteración o modificación en los equipos en reparación.

- El Adjudicatario no podrá contratar, ni reconocer ninguna remuneración o recompensa monetaria, en especie o similar, a ningún funcionario de la institución, cuando la labor se lleve a cabo en horas y días no hábiles del funcionario.

  - El Adjudicatario deberá responder por cualquier daño personal o material que cause a la institución o terceros mientras se realicen los trabajos de mantenimiento o se esté efectuando cualquier trabajo por cuenta de aquel.

  - Inclusión de equipos en el contrato: El Cuerpo de Bomberos podrá eventualmente incluir equipos en el mantenimiento preventivo o correctivo; que se vayan adquiriendo nuevos o bien que no hayan sido incluidos en el listado general.

En caso de inclusión de algún sistema de alarmas del mismo tipo a los adjudicados, el costo será el mismo que el ofertado y de acuerdo a las condiciones del presente contrato.

Si el sistema de alarmas que se va a incluir, es de otro tipo a los adjudicados, el Adjudicatario debe presentar el costo para su aprobación por parte del inspector de Bomberos, todo de acuerdo a la normativa legal vigente.

En caso que algún equipo no esté en funcionamiento en el momento que le corresponde el mantenimiento preventivo no se le dará ese mantenimiento hasta tanto no se le realice el mantenimiento correctivo.

Este acuerdo se realizará entre la Unidad de Servicios Generales directamente con el adjudicatario.

  - Exclusión de equipos del contrato: La institución podrá excluir del contrato aquel o aquellos equipos que por obsolescencia, alto costo de reparación, deterioro, no interese su mantenimiento etc.  Para lo anterior la Unidad de Servicios Generales en un tiempo prudencial para que el Adjudicatario tome las medidas necesarias, dará aviso al Adjudicatario por medio de la vía escrita. Este acuerdo se realizará entre la Unidad de Servicios Generales directamente con el adjudicatario.

  - Modificación de la frecuencia de las visitas de mantenimiento: En caso que la Unidad de Servicios Generales considere necesario modificar la frecuencia con que se brinda el mantenimiento preventivo a algunos sistemas o sus elementos, la Unidad de Servicios Generales en un tiempo prudencial para que el Adjudicatario tome las medidas necesarias, dará aviso al Adjudicatario por medio de la vía escrita de las modificaciones que se desean realizar. Este acuerdo se realizará entre la Unidad de Servicios Generales directamente con el adjudicatario.

  - Mantenimiento correctivo: Los repuestos y materiales utilizados se cancelarán por reembolso, contra presentación de factura, previa aceptación del inspector asignado por parte de Bomberos. Además, otros rubros a reconocer como gastos reembolsables para el mantenimiento correctivo son los siguientes:

- Alimentación: Según tabla de viáticos y las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República sobre esta materia.

- Hospedaje: Según tabla de viáticos y las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República sobre esta materia y con factura emitida a nombre del Adjudicatario.

- Transporte: Cuando la distancia recorrida sea igual o mayor a 22 kilómetros, desde el lugar donde se ubique el edificio de la empresa adjudicada al lugar donde se efectuará el servicio, se pagará el kilometraje sobre el exceso a los 22 kilómetros, para lo cual regirá la tabla vigente del MOPT y las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República sobre esta materia.

Estos gastos se reconocerán completos en caso que el viaje se realice única y exclusivamente para brindar el servicio a alguna estación del Cuerpo de Bomberos. En caso que el viaje sea compartido para atender otros clientes se pagará únicamente la parte proporcional, es decir, el total se divide entre los clientes que se van a atender.  Dicho gasto se determinará y comprobará según el informe del trabajo presentado por el Adjudicatario, en el cual debe de indicar el kilometraje realizado, tipo de vehículo, hora de salida y hora de llegada.

Para el manejo de estos gastos, se debe coordinar con el inspector asignado por Bomberos, aspectos tales: hora de salida, hora de llegada a cada lugar donde se va a prestar el servicio, autorización para reconocer gastos de hospedaje, alimentación, transporte, etc.

  - En caso que se requiera sustituir al personal, ya sea porque lo solicite Bomberos o el Adjudicatario, se deben considerar los siguientes aspectos:

- Bomberos  podrá solicitar la sustitución, en cualquier momento de la etapa de ejecución del contrato, de cualquiera de los trabajadores, para lo cual remitirá una nota formal al Adjudicatario en un plazo mínimo de 03 días hábiles anteriores a la sustitución.

- En caso que el Adjudicatario requiera sustituir a un integrante de su equipo de trabajo, lo debe comunicar al Cuerpo de Bomberos al menos 03 días hábiles, antes que se dé la sustitución.

- El Adjudicatario, debe presentar la documentación del nuevo integrante de su equipo de trabajo, de acuerdo a los requisitos solicitados al personal (Capítulo I, Aparte de Requisitos Técnicos para el Oferente).

- Bomberos se reserva la posibilidad de aceptar o no al recurso propuesto, una vez que haya realizado la revisión del perfil y requisitos de éste, en un plazo de 5 días hábiles posteriores  a la recepción de la documentación.

La sustitución  de un integrante del equipo de trabajo, por el motivo que sea, no se considera como justificación para el atraso o incumplimiento en los servicios adjudicados

- REQUISITOS TÉCNICOS PARA ADJUDICATARIO:

  - El Adjudicatario previo al inicio del servicio deberá entregar la lista del personal que tendrá a cargo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, esto con el fin que el funcionario asignado por el Cuerpo de Bomberos los pueda contactar.

  - El Adjudicatario deberá reportar a la Unidad de Servicios Generales del Cuerpo de Bomberos en forma inmediata, todas las situaciones que en forma extraordinaria se presenten con motivo de la prestación del servicio.

  - El Adjudicatario, deberá entregar a la Unidad de Servicios Generales una ficha técnica, donde se informe de todos los trabajos llevados a cabo durante cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo, la cual debe contener lo siguiente:

- Fecha y hora de ingreso como de salida a las instalaciones.

- Tiempo empleado en el servicio.

- Descripción de la labor realizada.

- Observaciones del estado del equipo y recomendaciones.

- Firma del funcionario del Benemérito cuerpo de Bomberos autorizado para la supervisión del servicio.

.

  - Después de terminado el trabajo en cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo, el Adjudicatario debe remover todos los materiales sobrantes, limpiar el sitio de residuos y entregar la zona de trabajo completamente limpia.

  - Si por diversas circunstancias, el Adjudicatario prescinde de los servicios del personal asignado originalmente para atender el presente contrato, éste estará obligado a sustituirlo con personal de iguales o superiores cualidades a las exigidas como requisitos mínimos de elegibilidad, para lo cual debe aportar currículum y  títulos solicitados para este cartel, para la debida aprobación del  nuevo personal por parte de la Jefatura correspondiente.

  - El Adjudicatario deberá suplir todos los materiales y repuestos necesarios para brindar un óptimo servicio (que sea de calidad y sea un trabajo a completa satisfacción del supervisor). El supervisor asignado por la institución, realizará una supervisión permanente del trabajo que se realiza y confeccionará un acta de recepción de los trabajos realizados.

  - En caso que el personal de la Institución así lo requiera, el Adjudicatario debe presentar catálogos, muestras o cualquier otro tipo de información, sobre materiales, repuestos, accesorios y otros elementos necesarios que se utilicen (productos, químicos, etc).

  - El Adjudicatario deberá hacer entrega al supervisor asignado, las piezas o repuestos que se sustituyan, al momento de entregar los equipos en reparación.

CAPÍTULO II DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES

- Criterio de desempate: Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 8262 y sus reglamentos.

En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional:

- PYME de industria:    5 puntos

- PYME de servicio:     5 puntos

- PYME de comercio:  2 puntos

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

- En caso de que el empate persista se definirá, por orden de relevancia según los siguientes factores:

- Precio para el mantenimiento preventivo

- Precio para el mantenimiento correctivo.

- Experiencia

- Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al doble del plazo fijado para recibir ofertas, sin embargo, el dictado del acto de adjudicación procederá únicamente en caso de que efectivamente se cuente con los recursos presupuestarios para respaldar el resultado del concurso. El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente.

- Forma de pago

  - Mantenimiento preventivo:

Por visita trimestral realizada, trámite 30 días naturales, posteriores a la presentación de la factura (a satisfacción del Benemérito Cuerpo de Bomberos).

  - Mantenimiento correctivo:

De acuerdo con el tiempo (horas) que se tardó en la prestación del servicio en sitio, previa coordinación y autorización de la Unidad de Servicios Generales

  - Repuestos: Los repuestos, suministros y consumibles, utilizados en el servicio de reparación serán cancelados por separado del costo por hora del técnico, del ayudante, traslado, alimentación y demás costos aplicables. Dichos repuestos se cancelarán con base en los precios de la factura original que se presente a la Unidad de Servicios Generales, esta factura deberá venir debidamente timbrada, con el membrete que indique claramente el nombre y datos de la empresa que vendió el o los repuestos, no se permitirá ningún tipo de borrón o alteración en dichas facturas.

Cada factura presentada a cobro por el Adjudicatario, deberá indicar los porcentajes correspondiente a gastos de administración y utilidad contemplados en el desglose del precio; es decir, por la gestión de compra de los repuestos se reconocerá el porcentaje de gastos de administración y utilidad indicados en el desglose del precio. Si los repuestos son suplidos por el mismo Adjudicatario no se reconocerán los porcentajes. Se cancelará sólo el precio de venta al detalle usual de la empresa, siempre que sean razonables.

Cuando se trate de repuestos de importación, la institución se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario que presente los documentos de pedido a fábrica o al sitio de origen de donde está solicitando las partes, así como la documentación de gastos por envíos, impuestos, pólizas y todos los componentes del precio total de importación.

Para ambos casos, la compra del repuesto debe haber sido autorizada de previo por el inspector que designe Bomberos. Sin embargo, el Adjudicatario está autorizado a suministrar repuestos que se requiera sustituir. Es necesario justificar, a entera satisfacción del encargado de la administración del contrato, que era indispensable realizar la sustitución.

El mantenimiento correctivo comprende la reparación de cualquier falla en el funcionamiento de los equipos, y todos los repuestos a utilizar deben ser nuevos y originales del fabricante o 100% compatibles con la marca. En caso contrario, deberá existir una autorización de parte de la Administración para la utilización de repuestos sucedáneos, o genéricos. Siempre y cuando no degrade o altere las cualidades y funcionamiento del equipo. El Adjudicatario se hará responsable de cualquier daño que el o los equipos sufran por causa o deficiencia de los repuestos o suministros sustituidos.

Para efectos de pago únicamente se tramitará las facturas cuyo desglose y monto coincidan con la adjudicación.

- Vigencia del contrato  Será por un año. Las partes por mutuo acuerdo podrán renovar el contrato por períodos anuales hasta un máximo de tres (3) renovaciones. El acuerdo de renovación deberá ser suscrito formalmente por las partes con al menos un mes de antelación a la fecha de vencimiento de la anualidad respectiva.

No obstante, lo anterior el Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de aplicar en cualquier momento lo dispuesto por los artículos N°202 al 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

- Para el presente concurso no se debe rendir garantía de participación

- Garantía de Cumplimiento:

  - Monto: ¢500,000.00 por renglón adjudicado.

  - Vigencia: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual (artículos 40 y 43 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

- Póliza de Responsabilidad Civil:

El Adjudicatario deberá aportar antes de iniciar la ejecución del contrato o al retiro de la orden de compra, copia de la póliza de responsabilidad civil de servicios, la cual debe cubrir todo el periodo de la contratación y debe ser por un costo mínimo de ¢5,000,000.00, bajo la modalidad que más estime conveniente (límite único combinado o límite agregado anual por cuanto le corresponde asumir cualquier daño causado a los bienes propiedad del Benemérito Cuerpo de Bomberos o de terceros, con motivo de la prestación del servicio, siempre y cuando sean imputables al Adjudicatario o su personal.

La póliza debe ser tomada y mantenida a nombre del Adjudicatario, caso contrario, se tomará como incumplimiento de contrato, dando paso a los procedimientos que establece la legislación vigente, sin ninguna responsabilidad para la Administración

- Revisión de precios: Si se requiere, los índices de precio se suministrarán oportunamente.

- Multas: En caso de que el adjudicatario incumpla con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo, se aplicará una multa que corresponde al 5% del monto a pagar por cada día de atraso a la visita(s) afectada(s) por el incumplimiento

En caso de incumplir los tiempos de respuesta establecidos para la atención de llamadas de emergencia o mantenimientos correctivos, se aplicara una sanción económica de ¢25.000 por cada reporte en el que se haya incumplido los tiempos de atención en la factura correspondiente. En caso de que a raíz del incumplimiento el equipo sufra un daño mayor, el Adjudicatario deberá hacerse cargo de los costos que se generen por esta causa.

Si el Adjudicatario incumple las medidas de seguridad, presentación personal y comportamiento dentro de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos se aplicara una sanción económica equivalente a ¢10.000 por cada acción de desacato a las medidas estipuladas.

En todo caso, el monto de la multa no podra ser superior al 25% del costo del contrato.

Las multas serán rebajadas del pago, por el servicio recibido.

- Monto anual estimado de contratación:	¢30.000.000,00 (Treinta millones de colones   exactos).

Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas Barquero al teléfono 2547-3753. Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas al Ing. Walter Chacón o a los técnicos Gerardo Hernández Zamora  ó Carlos Ordeñana Masís a los teléfonos 2547-3793 ó 2547-3794, de la Unidad de Servicios Generales.

Nota importante: El capítulo II de aspectos formales (formulario denominado "Pliego de condiciones generales") se considera parte integral de este concurso, por lo que el Oferente, a la hora de formular su cotización,  deberá considerar lo descrito en sus cláusulas, quedando obligado a su vez a aportar los requisitos que se solicitan en ese aparte.

Atentamente,

UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Lic. Guido Picado Jiménez

Jefe

ANEXO N° 1

| Sistema de alarma contra robo |
| --- |
| Estación | Marca | Modelo | Precio mantenimiento trimestral | Precio Mantenimiento Anual |
| Tilarán | PARADOX | EVO641/R |  |  |
| El Roble | PARADOX | EVO641/R |  |  |
| Orotina | PARADOX | EVO-SU01 |  |  |
| Paquera | PARADOX | EVO641/R |  |  |
| Batán | PARADOX | EVO641/R |  |  |
| Coronado | PARADOX | EVO641/R |  |  |
| Acosta | PARADOX | EV0641/R |  |  |
| Cañas | OPTEX | RX-40PI |  |  |
|  | INTELLISENSE | DT-66OSTC |  |  |
|  | NAPCO | GEMINI |  |  |
| B° Luján | NAPCO | GEMINI |  |  |
| La Fortuna | PARADOX | K636 |  |  |
| Liberia | GEMINI | 3200 |  |  |
| Sarapiquí | GEMINI | 9600 |  |  |

| Sistema de alarma contra incendio |
| --- |
| Estación | Marca | Modelo | Precio mantenimiento trimestral | Precio Mantenimiento Anual |
| Tilarán | FIRE-LITE | MS-9050UD |  |  |
| el Roble | FIRE-LITE | MS-9050UD |  |  |
| Orotina | FIRE-LITE | MS-9050UD |  |  |
| Paquera | FIRE-LITE | MS-9050UD |  |  |
| Batán | FIRE-LITE | MS-9050UD |  |  |
| Coronado | FIRE-LITE | MS-9050UD |  |  |
| Acosta | FIRE-LITE | MS-9050UD |  |  |
| Cañas | CANADA | 60-849-01-95 |  |  |
| Pavas | FIRE LITE | N/V |  |  |

| Sistema de alarma contra robo e Incendio |
| --- |
| Estación | Marca | Modelo | Precio mantenimiento trimestral | Precio Mantenimiento Anual |
| Academia | GEMINI | 3200 |  |  |
| Sarchí | GEMINI | 9600 |  |  |
| Pacayas | GEMINI | 9600 |  |  |
| Turrialba | GEMINI | 3200 |  |  |
| Belén | GEMINI | 9600 |  |  |
| Santo Domingo | GEMINI | 9600 |  |  |
| Filadelfia | GEMINI | 9600 |  |  |
| Nicoya | GEMINI | 9600 |  |  |
| San Vito | GEMINI | 3200 |  |  |
| Puntarenas | GEMINI | 9600 |  |  |
| Limón | GEMINI | 9600 |  |  |
| Guápiles | GEMINI | 3200 |  |  |
| Tibás | GEMINI | 3200 |  |  |
|  | MIRCON | N/V |  |  |
| Guadalupe | GEMINI | 3200 |  |  |
| Ciudad Quesada | GEMINI | 3200 |  |  |
| Heredia | GEMINI | 3200 |  |  |
| sarapiquí | GEMINI | 3200 |  |  |
| Liberia | GEMINI | 3200 |  |  |
| Oficinas Centrales | GEMINI | 3200 |  |  |
| Desamparados | GEMINI | 3200 |  |  |

| Mantenimiento correctivo |
| --- |
| Hora de técnico |  |
| Hora de ayudante |  |
| Total hora técnico más ayudante |  |