CBCR-028842-2015-PRB-01127

Martes 10 de noviembre del 2015

LICITACIÓN ABREVIADA N°701530 (2015-LA701530-UP)

“Equipos para apoyo en Emergencias con Fuego”.

(ACLARACION)

Con fundamento en lo establecido en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se comunica a los interesados en la presente contratación lo siguiente:

En el Capítulo I, Aspectos Técnicos, Descripción de Requerimiento, Características Técnicas, se aclara que para el Renglón N°1 Manguera para carrete de 25mm, específicamente para los numerales N°3, 4 y 5 el Cuerpo de Bomberos acepta materiales similares o superiores al caucho sintético de nitrilo, en el entendido que debe ser rígido y que cumpla con la última versión de la norma NFPA 1961, 1962 y 1963.

DemAs condiciones y especificaciones tEcnicas DEL CARTEL permanecen invariables.

Atentamente,

Original Firmado

Licda. Jessica Delgado López, Jefe

Unidad de Proveeduría

c: LA701530